- 抓住重点 做好实验室安全管理 - 化工学院 邓吉平

化工学院的实验室平时要做的实验包括基础实验、专业实验、及集中综合实验等众多实验，不可避免地需要使用一些危险的设备与药品。除了接触到火炸药之外，还有其它大量的危险化学品，此外还要用到一些高压反应釜、气瓶等特种设备以及其它大型设备，有些化学反应还需要高温和高压。同时，进行化学实验不可避免地会产生实验废液、药品空瓶等，这些都具有较大危险性。 实验室日常安全管理 对实验室安全提出基本要求：始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全指导方针，实行岗位责任制、分级管理、层层落实安全责任。 加强日常安全教育：本科生、研究生进实验室前必须进行三级安全教育，主要包括安全思想教育、特殊岗位安全技能教育及安全常识教育。 做好日常安全检查：每年配合学校进行4次安全大检查，学院还开展内部的季度、月查及各实验室的自查。 危险化学品管理 在危险化学品的使用、储存等方面，学院制定了《实验室普通化学危险品管理规定》、《实验室安全管理规则》等规章制度，并配合学校印发了《易制毒化学品登记本》，要求各实验室对危险化学品的使用建立登记制度。 特种设备管理 学院主要使用到一些气瓶、反应釜等压力容器，学校对特种设备的管理非常严格。学院按照学校的要求对一些压力较高或危险性较大的压力容器已勒令停止使用。 易燃易爆危险性实验的管理 积极贯彻落实学校安全性评审制度，对危险品的安全性指标、项目负责人和危险岗位操作人员的安全教育、试验场所及应急措施等进行安全性评审。 实验室废弃化学品的安全管理 严格按化学性质及处理原则对废弃化学品进行分类处理。对于一般无污染或低污染的废水，采取稀释或简单处理后排放的方式，对于污染较大、成分复杂、浓度较高的废水及大部分废渣，以教研室为单位进行分类回收，并妥善保管，待废弃物数量达到一定程度后，配合学校联系环保部门认可的厂家用专运车辆运至专门地点处理。 不断完善事故应急救援制度 学院制定了《化工学院安全事故应急救援预案》并予以印发，根据化学化工实验危险性分析及事故分析预测，提出了“火灾、爆炸、中毒、化学灼伤、触电”等事故的应急处置措施。.

北京化工大学实验室安全管理制度

发布单位： 高等学校实验室工作研究会网 发布时间： 2010年03月29日 浏览次数： 44

一、实验室主任要负责实验室的安全工作，认真贯彻落实国家和学校有关法规和制度，组织有关人员进行安全教育和消防演习，每月至少进行一次消防安全检查。

二、实验室内使用的易燃、易爆、化学危险品应随用随领，零星少量备用化学药品要按照有关规定指定专人妥善保管。

三、各种气体钢瓶要远离热源、火源及阳光的地方，放置在阴凉通风处并加以固定。化学性质相抵触的气瓶不能混放在一起。对压力容器、振动、噪声、高温、辐射及放射性物质等场所及其有关设备，要制定严格的操作规程，落实相应的劳动保护措施。

四、实验室内因工作需要而面临时拉用的电气线路应符合安全要求，用后要及时拆除。电冰箱内电路要经过安全处理方可存放化学药品。电热设备附近不得存放可燃、易燃物品，并做到人走断电。

五、因工作需要使用电炉，应事先到国有资产管理处、保卫处、节能办公室申报，经批准后方可使用，并指定专人看管。

六、实验室内严禁吸烟、严禁随意使用明火，不得存放生活用品、住人及从事与实验无关的事情。

七、实验室应制订防火预案和灭火方案。根据有关规定及时处理三废（废液、废气、废渣），做好防盗、防中毒工作。

八、经常进行安全检查，认真填写安全纪录，下班后关好水、电、汽阀门、关闭电源和门窗。实验室要配齐和管好消防器材，并熟练掌握使用方法。

西南交通大学实验室安全管理办法

发布单位： 高等学校实验室工作研究会网 发布时间： 2010年08月31日 浏览次数： 3

第一章  总则

第一条  实验室是教学、科研的重要基地，为加强全校师生的安全意识，坚持“安全第一，预防为主”的原则，确保物资、技术、信息和人身安全，保证教学、科研工作正常进行，特制订本办法。

第二章  安全责任

第二条  学校实验室安全工作归口实验室及设备管理处负责。

第三条  各院（系、中心）第一负责人是本单位安全责任人。实验室主任负责本实验室的具体安全工作。

第四条  学校授权实验室及设备管理处与各级安全责任人签订安全责任书。

第三章  安全管理

第五条  实验室要建立安全运行保障机制和安全事故应急机制。制定安全值班员巡视制度和安全事故应急预案，做到安全规章制度上墙。

第六条  实验室及设备管理处要建立和完善安全管理信息平台，实时了解实验室的安全工作，进行实验室安全工作的动态管理。

第七条  安全值班员每天上午上班通过安全管理信息平台向实验室及设备管理处签到，下午下班前向实验室及设备管理处报告全天的安全情况，并做好安全巡视记录。

第八条  实验室必须组织人员编写本实验室相关的安全知识题库，对初次进入实验室的教师、学生及其他人员进行测试后，才能进行实验操作。

第九条  严禁未经实验室安全责任人同意，将易燃、易爆、有毒物品，仪器设备，试剂，原材料，动植物制品等带入或带出实验室。

第十条  实验应严格按照实验操作规程进行，出现异常现象要及时妥善处理，并向安全责任人报告。进行具有危险性的实验，必须有两人以上操作，安全责任人必须在场。

第十一条 如果发生了安全事故要妥善处理、保护现场并立即报告主管部门。发现火灾隐患，及时拨打校园火警电话87600119，发现火险、火灾及时拨打火警电话119或校园火警电话87600119。

第十二条  实验结束后，要及时关闭实验仪器设备，切断电源、水源、气源，整理好现场，关好门窗后方可离开。

第十三条  实验室要指定专人按照《西南交通大学易燃、易爆、化学危险物品管理办法》严格管理实验室易燃、易爆、有毒物品、放射源、压力容器、气瓶等危险物品。

第十四条  废气、废物、废液按《西南交通大学实验室排污管理办法》妥善处理，不得随意排放。

第十五条  实验室要配备急救箱和应急设备，灭火设备要定期检查，保持良好状态。室内禁止堆放杂物，必须设置安全通道，严禁吸烟。未经许可，禁止使用电炉、电水壶等电加热器具。

第十六条  未经实验室及设备管理处许可，不得随意改变实验室的电路、水管等设施，不得随意对设备进行改装。

第十七条  操作起重设备、焊接设备、切割机、传动设备、压力容器等设备，必须经过专门培训。实验室应定期检查以上设备的安全性并做好记录。

第十八条  凡违反安全规章制度造成事故的，要追究个人责任，并予严肃处理。

第四章  附则

第十九条  本《管理办法》自公布之日起执行，解释权在实验室及设备管理处。

西南交通大学实验室易燃、易爆、化学危险物品管理办法

发布单位： 高等学校实验室工作研究会网 发布时间： 2010年08月31日 浏览次数： 3

第一章 总 则

第一条 根据国务院《危险化学品安全管理条例》（国务院令344号）和《国家教育委员会关于加强学校实验室化学危险品管理工作的通知》（教备厅[1997]13号），为了进一步加强对易燃、易爆、剧毒、放射性及其他危险物品的管理，确保全校实验室的教学、科研工作正常进行以及人民生命财产的安全，保护校园环境，特制定本办法。

第二条 本办法所称化学危险品是列入国家标准公布的《危险货物品名表》(GB12268);剧毒化学品目录和未列入《危险货物品名表》的其他危险化学品。包括爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、易燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等。

第二章 组织机构

第三条 学校实验室易燃、易爆、剧毒、放射性及其他危险物品（以下简称危险品）的管理工作由实验室及设备管理处归口负责，校园综合管理处协助实施对危险品审批购置、建档、登记备案、制定对危险品的销毁处理方式，以及对安全防范措施的监督和检查。

第四条 各有关院（系、中心）必须明确一名领导主管该项工作，实验室主任是该室第一责任人，实验室必须明确一名保管人员，负责本院（系、中心）实验室对危险品的申购、存储、使用、安全防护、销毁等安全使用管理工作。出现严重事故，学校将逐级追究责任。

第五条 上述负责人名单必须书面报告实验室及设备管理处、校园综合管理处备案。

第三章 管理细则

第六条 需要申购、使用、存放危险品的院系必须建立组织管理机构，制定危险品管理制度，危险品实行双人双锁专柜保管，定期进行帐物核定和清理。

第七条 申购：凡教学、科研需要购买易燃、易爆、化学危险品和易制毒化学品以及放射性同位素物品的教学科研单位，必须提交书面申请报告，通过本院、系主管领导审批签字，报实验室及设备管理处、校园综合管理处审批同意后，按照国家有关管理部门的规定程序办理购置手续。

第八条 使用：危险品的领用必须有专人审批，限量发放，并对领用危险品的品名，剂量、用途、使用日期、排放方式进行登记，用剩数量及时退库，每次使用情况登记留存，并报实验室及设备管理处、校园综合管理处各一份备案。

第九条 存放

（一）存放危险品的实验室，必须向实验室及设备管理处、校园综合管理处提交存放危险品详细清单。对存有较大数量的化学物品，则按照有关规定，由公安机关会同行业主管部门进行审查，符合条件的，由公安机关发给易制毒化学品储存许可证。

（二）储存单位和个人不得为不符合本条例规定的单位和个人提供易制毒化学品储存服务。

（三）放射性同位素物品应存放在专用的安全贮藏处所，不得与易燃、易爆、腐蚀等物品放在一起，并指定专人负责保管，防止差错和丢失等事故。

（四）确保对危险物品的安全存放，切实加强放火、防盗、防水、防泄露等安全防范措施。各有关学院（系、中心）、实验室及设备管理处、校园综合管理处等职能部门要定期监督检查，发现不安全因素，及时采取措施。

第十条 销毁

（一）少量危险品需要销毁时，应严格执行安全操作、安全排放，对每次销毁化学危险品的品名、排放剂量进行登记。

（二）对需要集中销毁大剂量或多种危险化学品的单位，要经院、系提出书面申请，报实验室及设备管理处、校园综合管理处登记备案后，由校园综合管理处统一销毁。

第三章  附则

第十一条 本条例自学校正式公布之日起执行。解释权在实验室及设备管理处。

特别声明：

西南科技大学压力容器安全使用管理办法

发布单位： 高等学校实验室工作研究会网 发布时间： 2010年08月26日 浏览次数： 7

第一章 总则

第一条 为了实现压力容器管理工作的制度化、规范化，有效地防止或减少事故的发生，保证实验教学安全有序的进行，特制定本办法。

第二条 压力容器包括电加热蒸汽发生器、灭菌设备、气瓶和液氮存储设备等各种设备。

第二章 压力容器的使用管理

第三条 正确和合理地使用压力容器是提高压力容器安全可靠性、保证压力容器安全运行的重要条件。

第四条 压力容器使用单位技术负责人负责对压力容器的安全技术管理，并根据设备的数量和安全性能要求，负责对学生使用压力容器的培训。

第五条 使用单位须依据压力容器的有关法规和操作手册，编制本使用单位压力容器的安全管理规章制度和安全操作规程。

第六条 使用单位须建立压力容器技术档案，每年将压力容器数量、变动和使用情况的统计报表报送国有资产管理处。

第七条 使用单位须做好压力容器运行、维修和安全附件校验情况的检查，做好压力容器检验、修理、改造和报废等技术审查工作，压力容器受压部件的重大修理和改造方案须按相应程序报上级安全监察机构审查批准。

第八条 发生压力容器爆炸及重大事故，须迅速报告上级安全监察机构和国有资产管理处，并立即组织调查，根据调查结果填写《压力容器事故报告书》，报送当地安全监察部门和主管部门。

第三章 压力容器安全管理制度

第九条 建立和有效地执行压力容器安全使用管理的各项规章制度是确保压力容器使用安全的基本条件。

第十条 使用单位须建立压力容器管理责任制。各使用单位除由技术负责人对容器的安全技术管理负责外，还应根据使用单位所使用容器的具体情况，设专职或兼职人员，负责容器的安全技术管理工作。压力容器的专职管理人员应在技术负责人的领导下认真履行下列职责：

1. 具体负责压力容器的安全技术管理工作，执行有关压力容器的管理规范和安全技术规定。

2. 参加新进压力容器的验收和试运行工作。

3. 编制压力容器的安全管理制度和安全操作规程。

4. 负责压力容器的登记、建档及技术资料的管理和统计上报工作。

5. 监督检查压力容器的操作、维修和检验情况。

6. 负责组织对压力容器操作人员进行安全技术培训和技术考核及仪器使用证的发放工作。

第十一条 使用单位须建立压力容器操作责任制。每台压力容器都应有专职的操作人员，压力容器专职操作人员应具有保证压力容器安全运行所必需的知识和技能，并经过技术考试合格。压力容器操作人员应履行以下职责：

1．按照安全操作规程的规定，正确操作使用压力容器。

2．认真填写操作记录。

3．做好压力容器的维护保养工作，使压力容器经常保持良好的技术状态。

4．经常对压力容器的运行情况进行检查，发现操作条件不正常时及时进行调整，遇紧急情况应按规定采取紧急处理措施并及时向上级报告。

5．对任何有害压力容器安全运行的违章指挥，应拒绝执行。

6．努力学习业务知识，不断提高操作技能。

第十二条 使用单位须建立压力容器安全操作规程。为了保证压力容器的正确使用，防止因盲目操作而发生事故，教师在指导学生使用时，要先按实验要求和容器的技术性能制订压力容器安全操作规程。安全操作规程至少应包括以下的内容：

1．压力容器的操作工艺控制指标，包括最高工作压力、最高或最低工作温度、压力及温度波动幅度的控制值、介质成分特别是有腐蚀性的成分控制值等。

2．压力容器的岗位操作法，开、停机的操作程序和注意事项。

3．压力容器运行中日常检查的部位和内容要求。

4．压力容器运行中可能出现的异常现象的判断和处理方法以及防范措施。

5．压力容器的防腐措施和停用时的维护保养方法。

第四章 压力容器安全操作的一般要求

第十三条 压力容器的安全与容器使用密切相关。各使用单位须对压力容器的操作人员提出具体要求，并在压力容器运行过程中，从使用条件、环境条件和维修条件等方面采取控制措施，以保证压力容器的安全运行。

第十四条 压力容器操作人员必须取得该仪器使用合格证后，方可使用压力容器。

第十五条 压力容器管理人员要熟悉有关容器的结构、类别、主要技术参数和技术性能，严格按操作规程操作，掌握处理一般事故的方法，认真填写仪器使用记录。

第十六条 压力容器要平稳操作。容器开始加压时，速度不宜过快，要防止压力的突然上升。高温容器或工作温度低于0℃的容器，加热或冷却都应缓慢进行。尽量避免操作中压力的频繁和大幅度波动，避免运行中容器温度的突然变化。

第十七条 压力容器严禁超温、超压运行。液化气体严禁超量装载，并防止意外受热。随时检查安全附件的运行情况，保证其灵敏可靠。严禁带压拆卸压紧螺栓。

第十八条 坚持容器运行期间的巡回检查，及时发现操作中或设备上出现的不正常状态，并采取相应的措施进行调整或消除。检查内容应包括工艺条件、设备状况及安全装置等方面。正确处理紧急情况。

第五章 附则

第十九条 本办法自发布之日开始执行。

西南科技大学危险化学品安全管理办法

发布单位： 高等学校实验室工作研究会网 发布时间： 2010年08月30日 浏览次数： 4

第一章　总则

第一条　为了加强学校危险化学品的安全管理，保障教学、科研的正常进行，保护校园环境，根据《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号）、《民用爆炸物品安全管理条例》（国务院令第466号）等相关规定，特制定本办法。

第二条　本办法所指危险化学品，是指中国华人民共和国国家标准GB12268《危险货物品名表》中规定的氧化剂和有机过氧化物、爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、有毒品和腐蚀品等。

第三条　未列入《危险货物品名表》的其他危险化学品，由国务院经济贸易综合管理部门会同国务院公安、环境保护、卫生、质检、交通部门确定并公布。

第四条 剧毒化学品的管理参见《西南科技大学剧毒化学品管理办法》。

第五条 本办法适用于学校从事实验教学、科研工作的单位及其工作人员。

第二章 管理职责及权限

第六条　部门职责分工：

（一）保卫处负责危险化学品的公共安全管理，对危险化学品运输、储存、处置安全实施监督检查。

（二）科技处负责科研项目用爆炸品等特殊危险化学品的购置审批工作。

（三）教务处负责本科教学用爆炸品等特殊危险化学品的购置审批工作。

（四）资产与实验室管理处负责危险化学品的购置所需的相关许可手续的办理，并对危险化学品的使用与保管等进行监督检查。

（五）校医院负责危险化学品事故伤亡人员的医疗救护工作。

（六）环境与资源学院爆破工程实验室负责全校爆炸品的集中存储管理。

（七）使用单位负责本单位危险化学品的使用与安全管理等具体工作，并防止意外事故发生。

第三章　危险化学品的管理

第七条　教学单位使用危险化学品的，从购买之日起，使用、保管、报废均由实验室安全责任人负责，确保使用过程的安全。制定切实可行的危险化学品事故应急处理预案。

第八条 科研项目需使用危险化学品的，从购买之日起，使用、保管、报废均实行课题负责人制，制定切实可行的危险化学品事故应急处理预案。

第九条　危险化学品的储存必须有专人专柜加锁保管，要有明显的标志。建立危险化学品购进、领用专门账本，做到账物相符。并健全危险化学品使用的安全管理规章制度，保证危险化学品的安全使用和管理。

第十条 危险化学品储存时要做到：

1.化学危险物品应当分类、分项存放，相互之间保持安全距离；

2.遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学危险品，不得在露天、潮湿、漏雨或低洼容易积水的地点存放；

3.受阳光照射易燃烧、易爆炸或产生有毒气体的化学危险品和桶装、罐装等易燃液体、气体应当在阴凉通风地点存放；

4.化学性质与防护和灭火方法相互抵触的化学危险品，不得在同一储存室存放。

第十一条 使用危险化学品的，应当根据危险化学品的种类、特性，在实验场所设置相应的监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准和国家有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求。

第十二条 危险化学品的使用单位，应当在使用场所设置通讯、报警装置，并保证在任何情况下处于正常适用状态。

第十三条 从事储存、使用危险化学品或者处置废弃危险化学品活动的人员，必须接受有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的培训。凡是工作岗位有资格要求的，必须做到持证上岗。

第四章 危险化学品中爆炸物品的管理

第十四条 本科实验教学购置爆炸物品，由使用单位提出申请，本单位主管领导签字认可，经教务处审核同意后，报资产与实验室管理处和保卫处备案。

第十五条 科研项目购置爆炸物品，由使用单位提出申请，本单位主管领导签字认可，经科技处审核同意后，报资产与实验室管理处和保卫处备案。

第十六条 资产与实验室管理处收到经审核批准的购置申请后，指定专人办理购买许可证等相关手续，在保卫处、资产与实验室管理处、使用单位代表共同参与下凭许可证件到公安部门指定的地方购买。爆炸物品须单独办理入库手续。

第十七条 任何单位和个人不得私自接收校内外单位转让和赠送的爆炸物品，同样，不得向校内外单位转让和赠送爆炸物品。因科研协作确需从校外单位获得爆炸物品，必须经科技处、资产与实验室管理处、保卫处同意，报公安部门批准方可接收。同时由转让单位提供全套合法手续，包括允许购买、运输、储存和使用手续。

第十八条 爆炸品应当储存在专用仓库内，存放设施内不准存放其它物品，储存房间必须有“三铁一器”，即铁门、铁窗、专用保管柜、报警器。

第十九条 爆炸品的储存严格执行“五双”制度即“双人保管、双人领取、双人使用、双把锁、双本帐”。爆炸品必须存放在爆炸品保管箱内，性质相抵触的爆破器材必须分库、分箱储存。库房内严禁存放其他易燃易爆物品。

第五章 危险化学品的报废管理

第二十条 拟报废危险化学品的登记和鉴别

（一）实验室安全技术责任人填写《危险化学品报废清单》，并对拟报废物品进行分类；

（二）逐个检查标签是否脱落或难以辨认，有上述情况要重新贴上标签，并注明物品的品名；

（三）重新装瓶或包装的有毒药剂和粉状药品要贴上写有品名的标签；

（四）装有混合溶液的容器一定要贴上标签，并注明混合液的主要成份和特性；

（五）《危险化学品报废清单》由使用单位从资产与实验室管理处网页文档下载区下载。

第二十一条 拟报废的危险化学品处置前的存放和管理

（一）危险品处置前由各单位按实际情况和物品的特性分类存放、妥善保管；

（二）列入《危险化学品报废清单》的物品，原则上不得重新取用，如确有需要，须经该实验室安全技术责任人同意，在《危险化学品报废清单》作相应的更改，并签字以确保帐、物相符。

第二十二条 拟报废危险化学品处置依据《西南科技大学实验室废弃物处置管理办法》执行。

第六章　附则

第二十三条 违返本《办法》规定，造成安全事故的，学校视其情节轻重给予相应处罚，构成犯罪的由司法机关依法追究其刑事责任。

第二十四条 本办法由资产与实验室管理处负责解释，自发文之日执行。

化工企业安全“三要”

收藏此信息 打印该信息 添加：未知 来源：未知

安全生产是石油化工企业的天字号工程。当前，随着国家石油石化企业改革、改制的不断深入，石油化工企业的安全生产工作也日益繁杂，安全形势也愈加严峻。如何保障安全生产工作的顺利开展呢？笔者认为着重抓好安全管理工作应从以下三各方面入手：

一、安全教育形式要新。安全不是简单的灌输说教，固守一种安全教育方法只会是一潭死水达不到预期效果。应多渠道积极探索安全教育的新方法，调动学员的积极性，比如：通过多媒体电教化组织职工观看安全警示录像、人手发放《安全知识手册》，把安全知识寓教于乐化、多样化，充分利用业余时间，形式多样的搞好、搞活；亲情帮教“三违人员”，开展岗位安全操作技能大比武等等。实践证明生动活泼、寓教于乐的安全教育活动让职工在轻松愉快的气氛中学安全、讲安全，会安全，从“要我安全”逐渐向“我要安全”自觉过渡，出现人人争当安全员的良好氛围。

二、安全培训要唱主角。有了安全思想意识，具备安全行为，才能安全工作，否则功亏一篑。首先应落实好以人为本的原则，规范职工的安全行为，对职工尤其是生产一线的职工、特殊工种职工进行有计划、有步骤、有针对性的安全培训，侧重学习本岗位及其工作场所应知应会的安全知识和安全操作技能才能上岗。否则就容易出现冒险蛮干、违章作业的现象。其次是安全培训要持之以恒，要根据工作需要对职工进行安全培训不断线。职工有了安全管理制度的约束，工作起来责任意识和安全意识才会增强，自保、互保、联保才会得到有效开展。

三、安全隐患排查要长抓不懈。在实际工作中，职工若无视隐患排查治理的重要性，就可能因貌似轻微的安全隐患而引发严重的安全事故，给企业和家庭造成毁灭性的灾难。纵观历年来全国范围发生的众多重特大安全事故引出的原因，无不是由于忽视安全隐患治理的后果，这些血淋淋的事故足以引起我们对安全隐患排查治理的格外重视。此外，安全隐患排查治理的长效机制，要落在化工企业安全管理工作实际的方方面面，才能严防安全漏洞和死角，确保企业生产的长治久安。